关于临安滨湖新天地商业核心区项目环境影响报告表审查意见的函

临安滨湖新天地投资有限公司：

你单位委托浙江省工业环保设计研究院有限公司编制的《临安滨湖新天地商业核心区项目环境影响报告表》等相关材料我局已收悉，经审查，意见如下：

一、该报告表引用的标准正确，评价重点突出，污染源强分析清楚，评价方法可信，所提出的污染防治对策可作为本项目实施的环境管理依据。

二、同意本项目按临安区发展和改革局（批准文号：2018-330185-70-03-001265-000）及报告表所列建设项目的性质、规模、地点及环保对策措施在临安区城东滨湖新区进行建设。项目总投资337225.37万元，用地面积为84727m2，总建筑面积为486722.38m2，其中地上面积303073m2，地下面积183649.38m2。建设内容包括5幢高层办公楼、1幢酒店、1幢购物中心和1条商业街及其地下停车库、区内道路及绿化工程等配套设施。

三、项目区域内排水应严格实行室内清污分流，室外雨污分流的排水体制。本项目施工废水，泥浆废水经收集沉淀后上清液回用于工程用水，设备清洗等机械废水要求经隔油后回用，严禁排放；施工人员的驻地应设置简易化粪池，经预处理后纳入市政污水管网。项目营运期，餐饮含油废水经隔油处理后汇同生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后纳入污水管网, 由杭州临安排水有限公司处理后达标排放。项目施工期和运营期的污水污染防治措施必须按照环评报告提出的要求进行设置。

四、本项目施工期必须严格按照环评报告提出的要求，落实各项污染防治措施，控制扬尘、有机废气等废气污染。项目建成后，餐饮油烟废气经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）后经各建筑物竖井引至屋顶高空排放；车库采用机械排风，废气经专用管道收集后引至屋顶高空排风，废气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准；垃圾收集点应加强管理，日产日清，其产生的恶臭污染物执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中相应标准。废气污染防治措施必须按照环评报告提出的要求进行设置。

五、本项目需根据声学原理，设计墙体与楼板结构，选择合理的建筑材料；在设备选型时应选用低噪声、节能型先进设备；车库机械排风风箱、水泵设置独立的隔声机房，基础用缓冲材料隔声振动，水泵进出口处安装挠性橡胶软接头；加强交通管理，对机动车进行限速，禁止鸣笛。项目设备噪声源应按环评中提出的要求落实相应的噪声防治措施，确保项目噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）中2、4a类标准。本项目施工期必须加强噪声管理，特别是加强对施工队伍的管理，提倡文明施工。施工设备应选用低噪声型，合理安排施工时间、运输线路等，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)相关标准。禁止夜间施工，必要的夜间施工必须在施工前向当地环保部门申请审批，并加强施工设备的维护和生产管理。

六、本项目在施工及建成营运后，生活垃圾分类存放、袋装收集，配备专职清洁员及时清扫收集，并委托环卫部门统一进行处置。对不同的固废按照环保要求进行妥善处理。

七、加强项目施工期环境管理，制定文明施工方案，认真落实报告表提出的施工期各项污染防治措施。项目应做好生态保护和水土保持工作，严禁施工期间产生的废水排放入附近河道，防止施工废水、扬尘、噪声、固废等污染环境。

八、建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，加强环保管理，认真落实各项污染防治措施，各项环保设施设计应当由具有环保设施工程设计资质的单位承担 ；做好各类设备和环保设施的日常检修维护，确保环保设施稳定正常运行。

九、严格执行环保“三同时”制度，加强环保管理。项目性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施有重大变动的，须按程序重新报批。

十、办好项目相关的手续，符合相关部门的要求后方可正式建设。

十一、本项目被列为建设项目环境保护一般跟踪管理项目，建设单位每6个月向我局申报工程进展情况，本项目污染防治设施经验收合格后，主体工程方可正式投入营运。

杭州市临安区环境保护局

二○一八年三月二十三日